## List1
Anode
č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem
1 | 341110480 | conductor cable with Cu core CYKY 3x6 mm2 | m | 900
2 | 354363140 | distributive head, shrink linear up 1kV SKE-4F/1+2 4x 1,5-25 | pcs | 18
3 | 354360200 | joint shrink linear up 1kV 91-AH 20, 5S 5x1,5 -6 | pcs | 10
4 | 354360210 | joint shrink linear up 1kV 91-AH 21 S 4x6 -25 | pcs | 2
5 | 354360270 | pressed joint shrink linear up 1kV 91-AHSC-6 3x1-4x6 | pcs | 2
6 | 345621740 | clamp in-line RSA 6 n. A141110 | pcs | 15
7 | 345621840 | interconnection 3 RSA 6 n. C142100 | pcs | 7
8 | 345621880 | tail wall RSA 6 n. B141111 | pcs | 15
9 | 345621920 | central wall RSA 6 n. B141112 | pcs | 14
10 | 358898333 | Anode FeSi - 20kg, 1,5m, DN 50 | pcs | 14
11 | 358898335 | Hensel box K 9502/Z | pcs | 1
12 | 283234210 | warning foil PE POLYNET 33 cm | m | 20
13 | 111631781 | insulating tape Serwivrap 10/15 m | pcs | 1
14 | 592241040 | concrete ring TBS-Q 100x100x9 cm | pcs | 1
15 | 592257080 | concrete board TBN-Q 800/RP D110x7,5 | pcs | 1
16 | 345713550 | flexible wiring pipe Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09110 | m | 30
16 | 286151150 | pressure pipe PPR PN 10 50 x 4,6 x 4000 mm | m | 30